# 三台县人民医院关于采购

# 检验科试剂、耗材一批的公告(第二次）

因医院业务工作需要，经医院研究决定，拟采购检验科试剂、耗材一批，具体事项如下:

- 一、采购项目基本情况

- 1.项目名称：检验科试剂、耗材一批采购项目

- 2.采购人：三台县人民医院

3.采购产品及要求

| 包号 | 耗材名称 | 主要要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核酸采样管、提取、 扩增等配套试剂及耗材 | - 1、根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）附件10 新冠病毒样本采集和检测技术指南》、《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》（国卫办医函〔2022〕71号）、关于转发《四川省疾病预防控制中心关于新冠病毒核酸检测试剂性能评估的报告》的通知（川疫指医疗组函〔2022〕97号）和结合上级专家指导意见，我院现须采购与检测体系配套的标本采样管、核酸提取试剂、扩增试剂、配套耗材，以进一步提升检验质量和性价比。 - 2、我院现有设备：核酸提取仪（天隆GeneRotex96、中元EXM6000、中元EXM3000），扩增仪（天隆Gentier96E、宏石SLAN-96P）。 - 3、提供产品说明书：①采样管（规格型号、口/鼻拭子、密封袋）；②提取试剂（规格型号、最低提取浓度、提取时间）；③扩增试剂（规格型号、检测靶点、最低检测线、扩增时间）；④同质化保障（采样管、提取试剂和扩增试剂相匹配）。 - 4、服务要求：供应商所供采样管、提取试剂、扩增试剂的失效日期必须≥3个月，产品实效前2个月按照我院资产管理科的要求进行换货或退货；②配送时间：接到医院订货通知，5日内将货物送至我院资产管理科，紧急情况下，并保证紧急情况下按照医院临时通知的时限和数量供货；③技术工程师每月至少1次到现场协助质量管理；④免费提供1种灵敏度更高（或相同）的品牌的扩增试剂用于结果复核。 |

二、供应商应具备的条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.属于四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品优先；

7.本项目不接受联合体投标。

三、供应商需准备以下资料（准备时间、递交方式及地点待报名结束后电话另行通知）

1、本公司的证件，包括营业执照、开户许可证/基本帐号、医疗器械（生产/经营）企业许可证/备案凭证；

2、本公司法人对业务代表的授权委托书（包含授权期限、联系电话、电子邮箱信息）、法人及业务代表的身份证复印件；

3、公司间授权委托书；

4、生产厂家/上级代理商的证件，包括营业执照、开户许可证/基本存款帐户信息、医疗器械（生产/经营）企业许可证/备案凭证；

5、医疗器械注册证/备案信息；

6、产品报价单（模板详见附件）；

7、产品的价格佐证资料（提供省内三级医院的销售发票复印件）；

8、产品的使用说明书、标签图片、实物图片、产品的合格证明文件（第三方检验报告、进口产品报关资料）。

注：1、响应文件正本1份、副本1份，资料需编缉目录及页码，正本和副本必须装订成册。以上文件每页均需加盖代理商鲜章。正本和副本须封装在一个文件袋中。密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，未加盖鲜章的资料视为无效，报名文件封面模板详见附件。

2、所有资料及复印件清晰可辩，若资料模糊不可分辨，视为未提供该页资料。

四、采购方式：比选

五、报名方式及截止时间：请潜在比选人致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，联系人：邹老师；报名时间：2022年4月28日至2022年5月5日08:00～12:00、14:00～17:30（北京时间，法定节假日除外）。

六、结果公告将在三台县人民医院官网以公告形式发布。

七、定标方式：本项目采取综合评分定标原则，按比选文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分：

综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 以本次符合要求的最低的有效投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×30（保留小数点后两位，四舍五入）。 | 以开标一览表为准，评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 | 根据采样管、提取试剂、扩增试剂和配套耗材每人份综合价格评定。 |
| 2 | 技术指标 | 60 | 根据供应商提供的资料综合评定，最优者得60分，第二名得50分，第三名得40分；依次递减，扣完为止。 | 须提供产品说明书作为佐证，不提供不得分。 |  |
| 3 | 业绩 | 3 | 根据投标人2019年以来业绩计算，单项合同一个得0.5分，最多得3分。 | 类似业绩指：投标人所投产品同品牌同型号设备销售业绩。 提供合同/协议复印件并加盖投标人的公章。 |  |
| 4 | 服务方案 | 6 | 投标人提供完善的服务方案,，根据投标人提供的服务综合评定，最优者得6分，第二名得4分，第三名得2分，依次递减，扣完为止。 |  |  |
| 5 | 投标文件的 规范性 | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |  |

三台县人民医院采购办
2022年4月27日

比选文件格式

比选文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二二年  月  日

报价单

致：三台县人民医院

| 序号 | 产品注册证名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 计价 单位 | 单价（元） | 注册证号 | 商品代码 | 国家医保代码（四川省医保局公示医保码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：   年   月    日

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

没有重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用