三台县人民医院

关于化粪池清掏服务采购项目的公告（第二次）

第一章、竞争性磋商邀请

我院根据工作需要，拟对医院化粪池清掏服务采购项目采取竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、基本情况

1.项目名称：化粪池清掏服务采购项目（第二次）

2.采购人：三台县人民医院

3.采购方式：竞争性磋商

4.最高限价：29万元。

二、报名时间：请潜在供应商于2022年8月4日至 2022年8月8日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）致电三台县人民医院采购办报名。报名电话：0816-5222252，联系人：邹老师、云老师。

三、递交响应文件截止时间：2022年8月12日15：00。

四、递交响应文件地点和磋商地点：三台县人民医院行政楼五楼会议室。

五、磋商时间：2022年8月12日15：00（北京时间）。

六、咨询联系人：陶文 15908237383

三台县人民医院采购办

2021 年 8月3日

第二章、竞争性磋商方案

我院根据工作需要，拟对化粪池清掏服务采购项目采取竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购人

三台县人民医院

二、项目名称

化粪池清掏服务采购项目（第二次）

- 三、项目概况

- 对三台县人民医院化粪池的污泥和浮渣进行无害化清掏、干化、消毒、运输、处置。

- 四、服务要求

1.专业的干湿分离脱水设备将化粪池的污泥和浮渣抽到设备内进行浓缩、脱水、消毒、除臭、干化。

2.将干化后的污泥和浮渣进行包装、密封和标识，并放置到院内指定的存放点（处理和封装后的污泥必须达到国家及环保部门规定的危险废物贮存、包装和标识相关要求）。

3.由中标方提前联系对接危险废物处置相关事宜，务必保证在完成清掏服务后三日之内将堆放在院内的危险废物进行转运。

- 五、商务要求

1.本项目执行包干价，包括人工、设备、材料、消毒药剂、包装、运输、处置、税费等所有费用。按照干化后的污泥实际称重重量进行支付结算，单位：元/吨。

2.付款方式：验收合格后一次性支付所有费用。

- 六、验收标准

完成清掏后的化粪池（包括检查井等）无明显污泥和浮渣，检查井清空见底，污水管网畅通。

七、磋商时间、申请文件的密封、及递交

1.开标时间：2022年8月12日15：00。

2.开标地点：三台县人民医院行政楼五楼会议室。

3.磋商文件份数：两份（一正一副）。

4.密封：密封形式不限，封口处加盖供应商公章。

5.逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

八、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件：

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1、具有独立承担民事责任的能力 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件盖鲜章 |
| 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1、供应商是否具有良好的商业信誉，由供应商出具书面承诺书；2、供应商是否有健全的财务会计制度：①可提供2020或2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2020或2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件，④也可提供承诺函，⑤供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，提供在工商备案的公司章程。 |
| 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由供应商自行对本单位（个人）是否具备履行合同所必须的设备和专业技术能力进行评价。若具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的，参与投标时，须出具《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》（原件盖章） |
| 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | ①可提供2021年至今任意一个月的纳税证明材料和社保缴纳证明材料②也可提供承诺函，格式见附件。（2）依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。 |
| 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商在参加本次采购活动时做出书面声明和承诺书。 |
| 6、法律、行政法规规定的其他条件 | 提供危险废物经营许可证（核准经营危险废物类别中必须包含医疗废物HW01中的感染性医疗废物841-001-01)、道路运输许可证（危险货物运输：医疗废物）、三级及以上《市政管道疏通清洗及化粪池清掏服务企业资质证书》；提供其他国家及环保规定相关资质证书 |
| 本次采购接受联合体参与，若是联合体由清掏维护单位作为项目牵头人。 |  |

九、评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次符合要求的最低的有效投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×100×30%（保留小数点后两位）。 |  |
| 2 | 服务方案55% | 55分 | 根据安全保障应急方案、施工技术方案、人员配置、人员资质、设备设施等综合评分，最优者得55分、第二名得45分，第三名得35分，依次递减，扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩15% | 15分 | 根据供应商近三年（2019、2020、2021年度）来类似业绩情况，最优者得15分、第二名得10分，第三名得5分，依次递减，扣完为止。 | 提供合同复印件并加盖鲜章。未提供的不得分。 |

十、磋商结果与合同签订

评标结果确定后，采购结果将在三台县人民医院官网公示，公示结束无异议，我院与成交供应商签订采购合同。

附件：磋商文件格式

（正本/副本）

- 封面

项目

响应文件

供应商名称：

时    间：     年     月     日

报价函

致：三台县人民医院

1.我供应商全面研究了化粪池清掏服务采购项目的竞争性磋商文件及相关资料，我们将遵照竞争性磋商文件的要求承担相应的全部工作。

2.我们完全同意供应商选择中标单位的办法，并同意自行承担为竞争性磋商所发生的一切费用。

3、我们严格遵守本投标报价函的各项承诺。投标报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.在合同协议书正式签署生效之前，本投标报价函连同你单位的中标通知书将成我们双方之间共同遵守的条件，对双方具有约束力。

5.我供应商报价为       元/吨，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

没有重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（四）项的规定，             （供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内供应商及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我供应商代理人，以本供应商的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

- 资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：供应商应按磋商文件相关要求提供证明材料，格式自拟。