# 三台县人民医院关于医学装备(黄疸治疗箱等）

# 常用消耗性配件的采购公告

根据医院业务工作需要，拟对医学装备（黄疸治疗箱等）常用消耗性配件进行采购，欢迎符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：

一、采购项目基本情况

1.项目名称：医学装备（黄疸治疗箱等）常用消耗性配件采购项目

2.拟采购医学装备（黄疸治疗箱等）常用消耗性配件相关信息详见附件1

3.本次拟招两家供应商（原厂配件供应商及兼容配件供应商各一家）

4.项目要求：

1）公司自行承诺配件质保期。

二、采购方式：议价。

三、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件：

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1、具有独立承担民事责任的能力 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件盖鲜章 |
| 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1、供应商是否具有良好的商业信誉，由供应商出具书面承诺书；2、供应商是否有健全的财务会计制度：①可提供2020或2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2020或2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件，④也可提供承诺函，⑤供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，提供在工商备案的公司章程。 |
| 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由供应商自行对本单位（个人）是否具备履行合同所必须的设备和专业技术能力进行评价。若具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的，参与投标时，须出具《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》（原件盖章） |
| 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | ①可提供2021年至今任意一个月的纳税证明材料和社保缴纳证明材料②也可提供承诺函，格式见附件。（2）依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。 |
| 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商在参加本次采购活动时做出书面声明和承诺书。 |
| 6、法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料 |

四、维修技术咨询人及联系电话： 杨老师,13890133733（咨询时间：法定工作日8:00-12：00 14:30-18:00）

五、报名方式及截止时间：请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，联系人：邹老师；报名时间：2022年8月12日至2022年8月16日08:00～12:00、14:30～18：00（北京时间，法定节假日除外）。

六、响应文件内容、递交方式、时间、地点：

1、响应文件正本1份、副本1份的内容包括但不限于以下资料：（所有资料均须加盖本公司鲜章，资料需编缉目录及页码，装订成册并封装在一个文件袋中，密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，报名文件封面模板详见附件2。）

1）报价（报价：分为原装配件报价和兼容配件报价两种，模板详见附件2）；

2）资格证明文件；

3）投标代表非单位法人本人参加的，需提供本单位法人授权书（原件）及授权人身份证复印件；

4）近期其它医院同品牌、同型号配件供货发票复印件；

5）进口配件需提供相关证明材料；

6) 投标人认为需要提供的其他文件和资料。

注：以上提供的资料必须是真实有效，不得虚假提供；如有虚假提供，一经查实取消其中标资格。

2、响应文件递交截止时间：2022年8月19日15时00分（北京时间）。

3、递交响应文件地点、方式：三台县人民医院行政楼二楼会议室，现场递交（如有变动，另行通知）。

七、议价时间：2022年8月19日15时00分（北京时间）。

八、议价地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（如有变动，另行通知）。

九、定标原则：符合资格条件，满足本项目要求，资料齐全，低价中选。

十、结果公告：将定标后1个工作日内在三台县人民医院官网发布。

三台县人民医院采购办

2022年8月11日

附件1：

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 配件需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 黄疸治疗箱、婴儿培养箱 | 1 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 宁波戴维医疗器械有限公司 | 蓝光灯管、镇流器、传感器 |
|  | 2 | 婴儿培养箱 | YP-90 |  |  |
|  | 3 | 婴儿培养箱 | YP-90B |  |  |
|  | 4 | 婴儿培养箱 | YP-930 |  |  |
|  | 5 | 婴儿培养箱 | YP－970 |  |  |

| 包号 | 配件类别 | 配件名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02灯泡 | 灯泡 | 氙灯 | PE300BFA | 适配于卡尔史托斯内窥镜光源（型号：20134020），奥林巴斯图像处理装置（型号： CLV-260SL ） |
|  |  |  | Y1964 | 适配于Pentax电子影像处理机（型号：EPK-i7000） |
|  |  |  | MAJ-1817 | 适配于奥林巴斯内窥镜冷光源（型号： CLV-290SL ） |
|  |  |  | 100w/45C | 适配于Pentax电子影像处理（型号：EPK-1000） |
|  |  | 生化分析仪灯泡 | 12V 20W | 适配于日立生化7180 |
|  |  | 杯型灯泡 | 15V/150W |  |
|  |  | 米型灯泡 | 24V100W |  |
|  |  | 米型灯泡 | 24V25W |  |
|  |  | 米型灯泡64640灯泡 | 24V150W |  |
|  |  | 米型灯泡64610灯泡 | 12V50W | 适配于眼科裂隙灯 |
|  |  | 米型灯泡5761 | 6V-30W | 适配于显微镜 |
|  |  | 灯泡 | 3.5V/0.72A | 适配于检眼镜、耳内镜、喉镜 |
|  |  | 灯泡 | MAJ-525 | 适配于奥林巴斯便携式气管插管镜（型号：LF-TP） |
|  |  | 灯泡 | 3000.900.20（2.5v） | 适配于喉镜timesco（泰美科） |

| 包号 | 设备类别 | 配件名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 空气消毒机、 生物安全柜 | 空气消毒机 | 紫外线灯管 | H型 36D17W |  |
|  |  | 镇流器 | T8 |  |
|  |  | 过滤网 |  | 适配于肯格王消毒机以下型号：YKX/G-120、YKX-150、YKX-80、YKX-Y-1000、YKX-Y-1300 |
|  | 生物安全柜 | 紫外线灯管 | ZW20S19W |  |
|  |  | 镇流器 | T8 |  |

附件2：

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二二年   月   日

| 黄疸治疗箱、婴儿培养箱配件报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 备件号 （原厂配件须填写） | 适配设备类别以及型号 | 报价 | 配件生产厂家 | 配件类型 | 备注 |
| 1.1 | 蓝光灯管 |  |  | 宁波戴维、新生儿黄疸治疗箱、型号：XHZ | 元/根 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 1.2 | 镇流器 |  |  | 宁波戴维、新生儿黄疸治疗箱、型号：XHZ | 元/个 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 1.3 | 箱温传感器 |  |  | 宁波戴维、新生儿黄疸治疗箱、型号：XHZ | 元/个 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 1.4 | 肤温传感器 |  |  | 宁波戴维、新生儿黄疸治疗箱、型号：XHZ | 元/个 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 2.1 | 箱温传感器 |  |  | 宁波戴维、婴儿培养箱、型号：YP－970 | 元/个 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 2.2 | 肤温传感器 |  |  | 宁波戴维、婴儿培养箱、型号：YP－970 | 元/个 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 2.3 | 体重传感器 |  |  | 宁波戴维、婴儿培养箱、型号：YP－970 | 元/个 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 2.4 | 氧气传感器 |  |  | 宁波戴维、婴儿培养箱、型号：YP－970 | 元/个 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 3.1 | 箱温传感器 |  |  | 宁波戴维、婴儿培养箱、型号：YP－930 | 元/个 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 3.2 | 肤温传感器 |  |  | 宁波戴维、婴儿培养箱、型号：YP－930 | 元/个 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 4.1 | 箱温传感器 |  |  | 宁波戴维、婴儿培养箱、型号：YP－90B | 元/个 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 4.2 | 肤温传感器 |  |  | 宁波戴维、婴儿培养箱、型号：YP－90B | 元/个 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 5.1 | 箱温传感器 |  |  | 宁波戴维、婴儿培养箱、型号：YP－90 | 元/个 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 5.2 | 肤温传感器 |  |  | 宁波戴维、婴儿培养箱、型号：YP－90 | 元/个 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 注：1、每一个规格配件一行；2、同一规格配件有2种及以上货源，请自行增行填写；3、无报价可不填写，不得删除行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 灯泡报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 适配设备类别以及型号 | 报价 | 配件生产厂家 | 产地 | 备注 |
| 1.1 | 氙灯 | PE300BFA | 卡尔史托斯内窥镜光源（型号：20134020） 奥林巴斯图像处理装置（型号： CLV-260SL ） | 元/个 |  | □国产 □进口 |  |
| 1.2 | 氙灯 | Y1964 | Pentax电子影像处理机（型号：EPK-i7000） | 元/个 |  | □国产 □进口 |  |
| 1.3 | 氙灯 | MAJ-1817 | 奥林巴斯内窥镜冷光源（型号： CLV-290SL ） | 元/个 |  | □国产 □进口 |  |
| 1.4 | 氙灯 | 100w/45C | Pentax电子影像处理（型号：EPK-1000） | 元/个 |  | □国产 □进口 |  |
| 2.1 | 生化仪灯泡 | 12V 20W | 日立全自动生化仪（型号：7180） | 元/个 |  | □国产 □进口 |  |
| 3.1 | 杯型灯泡 | 15V/150W | 通用配件 | 元/个 |  | □国产 □进口 |  |
| 4.1 | 米型灯泡 | 24V100W | 通用配件 | 元/个 |  | □国产 □进口 |  |
| 4.2 | 米型灯泡 | 24V25W | 通用配件 | 元/个 |  | □国产 □进口 |  |
| 4.3 | 米型灯泡 | 64640灯泡24V150W | 通用配件 | 元/个 |  | □国产 □进口 |  |
| 4.4 | 米型灯泡 | 64610灯泡12V50W | 眼科裂隙灯 | 元/个 |  | □国产 □进口 |  |
| 4.5 | 米型灯泡 | 5761灯泡6V-30W | 显微镜 | 元/个 |  | □国产 □进口 |  |
| 5.1 | 灯泡 | 3.5V/0.72A | 检眼镜、耳内镜、喉镜 | 元/个 |  | □国产 □进口 |  |
| 5.2 | 灯泡 | MAJ-525 | 奥林巴斯便携式气管插管镜（型号：LF-TP） | 元/个 |  | □国产 □进口 |  |
| 5.3 | 灯泡 | 3000.900.20（2.5v） | 喉镜timesco（泰美科） | 元/个 |  | □国产 □进口 |  |
| 注：1、每一个规格配件一行；2、同一规格配件有2种及以上货源，请自行增行填写；3、无报价可不填写，不得删除行。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 空气消毒机、生物安全柜配件报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 适配设备类别以及型号 | 报价 | 配件生产厂家 | 配件类型 | 备注 |
| 1.1 | 紫外线灯管（带线） | H型 36D17W | 肯格王消毒机移动式，型号：YKX/G-120、YKX-150、YKX-80、YKX-Y-1000、YKX-Y-1300 肯格王消毒机壁挂式 | 元/根 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 1.2 | 镇流器 |  | 适配紫外线灯管H型 36D17W | 元/个 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 1.3 | 过滤布 |  | 肯格王消毒机移动式，型号：YKX/G-120、YKX-150、YKX-80、YKX-Y-1000、YKX-Y-1300 | 元/套 |  | □原厂 □兼容 |  |
| 2.1 | 紫外线灯管 | ZW20S19W | 通用灯管，用于生物安全柜 | 元/根 |  |  |  |
| 2.2 | 镇流器 |  | 适配紫外线灯管ZW20S19W | 元/个 |  |  |  |
| 注：1、每一个规格配件一行；2、同一规格配件有2种及以上货源，请自行增行填写；3、无报价可不填写，不得删除行。 |  |  |  |  |  |  |  |

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

没有重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

具有依法缴纳税收和社会保障资金

良好记录的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。