# 三台县人民医院

# 关于采购口腔科医用耗材一批的公告

各潜在比选申请人：

# 因医院业务工作需要，经医院研究决定，拟采购口腔科医用耗材一批，具体事项如下:

# 一、项目名称：口腔科医用耗材一批采购项目

# 二、报名方式及截止时间：请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252；报名时间：2022年12月5日至2022年12月7日08:00～12:00、14:30～18：00（北京时间，法定节假日除外）。

# 三、响应文件递交截止时间：2022年12月12日15时00分（北京时间），逾期送达和未密的响应文件恕不接受。

# 四、递交响应文件地点、方式：三台县人民医院行政楼二楼会议室，现场递交（如有变动，另行通知）。

# 五、比选时间：2022年12月12日15时00分（北京时间）。

# 六、比选地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（如有变动，另行通知）。

# 七、比选公告将在三台县人民医院官网以公告形式发布。

# 八、比选文件详见附件

三台县人民医院采购办

2022年12月2日

# 附件：

# 三台县人民医院

# 关于采购口腔科医用耗材一批比选文件

各潜在比选申请人：

# 因医院业务工作需要，经医院研究决定，拟采购口腔科医用耗材一批，具体事项如下:

# 一、项目名称：口腔科医用耗材一批采购项目

# 二、采购方式：比选采购

# 三、采购清单（详见附件1）

# 四、项目要求：

# 1.一次性医用耗材比选时需提供样品（具体要求详见附件）；

# 2.属于二三类医用耗材必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品；

# 3.本项目不接受联合体投标。

# 五、商务要求：

# 1、交货期限：接医院通知后7个工作日内，交货时附产品检验报告和产品合格证等资料。

# 2、交货地点： 三台县人民医院指定地点。

3、售后服务：发现任何产品质量问题，供应商在接到通知后2小时内响应并提出解决方案，48小时内（不可抗力因素除外）到达现场，完成维修或更换。

# 4、付款方式：验收合格，按医院付款流程及每批次实际产品验收数量进行支付。六、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件：

| # 资格条件要求 | # 资格证明文件 |
| --- | --- |
| # 1、具有独立承担民事责任的能力 | # 提供营业范围内有效的“统一社会信用代码营业执照”。 |
| # 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | # 1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供承诺函。2）提供2020或2021年度的财务报告复印件（并加盖鲜章）。 |
| # 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | # 提供《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》。 |
| # 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | # 1）提供2021年至今任意一个月的纳税证明材料和社保缴纳证明材料；2）提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录可提供承诺函，格式见附件；3）依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。 |
| # 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | # 提供书面声明和承诺书，格式见附件。 |
| # 6、法律、行政法规规定的其他条件 | # （1）法人代表授权委托书（包含授权期限、联系电话、电子邮箱信息、法人及业务代表的身份证复印件）；（2）生产厂家及上级代理授权书；（3）生产厂家/上级代理商的证件，包括营业执照、开户许可证/基本存款帐户信息、医疗器械（生产/经营）企业许可证/备案凭证；（4）医疗器械注册证/备案信息。 |

# 七、项目咨询人及联系电话：付老师,13881115398（咨询时间：法定工作日8:00-12：00 14:30-18:00）。

# 八、报名方式及截止时间：请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252；报名时间：2022年12月5日至2022年12月7日08:00～12:00、14:30～18：00（北京时间，法定节假日除外）。

# 九、响应文件内容、递交方式、时间、地点：

# 1、响应文件正本1份、副本1份的内容包括但不限于以下资料：（所有资料均须加盖本公司鲜章，资料需编缉目录及页码，装订成册并封装在一个文件袋中，密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，响应文件模板详见附件2。）

# 1）资格证明文件及承诺书（资格证明文件格式自拟，承诺书参照附件模板）；

# 2）产品报价单（模板详见附件）；

# 3）产品的使用说明书、标签图片、实物图片、产品的合格证明文件（第三方检验报告、进口产品报关资料）；

# 4）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

# 注：1、响应文件正本1份、副本1份，资料需编缉目录及页码，正本和副本必须装订成册。以上文件每页均需加盖代理商鲜章。正本和副本须封装在一个文件袋中。密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，未加盖鲜章的资料视为无效，报名文件封面模板详见附件。

# 2、所有资料及复印件清晰可辩，若资料模糊不清，视为无。

# 3、响应文件递交截止时间：2022年12月12日15时00分（北京时间），逾期送达和未密的响应文件恕不接受。

# 4、递交响应文件地点、方式：三台县人民医院行政楼二楼会议室，现场递交（如有变动，另行通知）。

# 十、比选时间：2022年12月12日15时00分（北京时间）。

# 十一、比选地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（如有变动，另行通知）。

# 十二、定标原则：综合评价法。

# 评分标准

| # 序号 | # 评分因素 # 及权重 | # 分值 | # 评分标准 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 报价30% | # 30分 | # 以本次符合要求的最低的有效投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×100×30%（保留小数点后两位）。 |  |
| # 2 | # 产品质量 # 45% | # 45分 | # 根据所供产品参数和检测报告和样品综合评价，第一名得45分，第二名得40分，第三名得35分，第四名得30分，依次递减，本项最低得0分。 | # 提供产品说明书、彩页资料、检测报告、样品。 |
| # 3 | # 履约能力5% | # 5分 | # 根据投标人2021年以来类似业绩计算，每提供合同一个得0.5分，最多5分。 | # 类似业绩指：同品牌同型号设备销售业绩。 # 提供完整合同/协议复印件并加盖投标人的公章。 |
| # 4 | # 服务及其他20% | # 20分 | # 投标人提供完善的服务方案（包括但不限于服务人员、交通运输、设施设备、响应时间、售后服务等）,按照响应的完整性和优越性综合评分，最优的得20分；第二名得15分，第三名得10分，第四名得5分，依次递减，本项最低得0分。 |  |

# 十二、结果公告：定标后2个工作日内在三台县人民医院官网发布。

# 三台县人民医院采购办

# 2022年12月2日

附件1:采购清单

| 01包：口腔科耗材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格型号 | 单位 | 参数要求 | 是否带样品 |
| 通用树脂粘合剂系统 | 5g /支 有透明/白色/漂白/遮色等5种颜色可以选 | 支 | 树脂型水门汀，通用于各种修复类型、各种修复材料。通用于全酸蚀及自酸蚀粘接系统。独特的氧化还原系统保证颜色稳定。粘接强度极佳。 | 是 |
| 光固化水门汀 | [透明色(1.8g/支)+白色(1.8g/支))]/盒 | 套 | 树脂型水门汀，通用于各种修复类型、各种修复材料。通用于全酸蚀及自酸蚀粘接系统。独特的氧化还原系统保证颜色稳定。粘接强度极佳。 | 是 |
| 牙科树脂水门汀 | 2支树脂水门汀（5g/支), 20支4:1自混输送头，纤维桩延长头，技术指导卡 10g/盒 | 盒 | 专利技术自酸蚀、自粘接水门汀，one-Peel去除术，颜色稳定、粘接强度高、不易脱落。 | 是 |
| 牙科树脂粘接剂 | Versa 1+ Versa 2 | 套 | 全能型粘接剂，既可以用于直接修复、也可以兼容所有树脂水门汀用于间接修复。 | 是 |
| 通用粘接系统 | 5ml | 瓶 | 单组份光固化万能粘接剂，用于修补复合树脂、玻璃陶瓷、氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷、金属制成的修复体。 | 否 |
| 自粘接树脂水门汀 | 11g/盒 8.5g/盒 | 盒 | 适用于全瓷、复合材料或金属嵌体、冠嵌体、牙冠、牙桥最终粘接；2-3的马里兰桥和3单位的嵌体/冠嵌体桥的最终粘接；种植体基台上的全瓷、复合材料、金属修复体的最终粘接；玻璃纤维桩的最终粘接。 | 是 |
| 光固化复合树脂 | 4g/支，A2 A3 A3.5 | 支 | 三重填料技术，专利保护的纳米填料，确保变色龙效应的完美发挥。光泽持久、长期不变色、极少着色。边缘封闭性良好，保证树脂不易脱落。聚合收缩性极低，机械强度高。 | 是 |
| 硅橡胶印模材料 | (基质400g/盒×1盒+催化剂400g/盒×1盒)/盒 | 盒 | 独特的亲水性设计，取模更加清晰、精细，患者无需重复取模，无需多次试戴。清新的薄荷味，口感好，患者体验舒适。抗撕裂性强。 | 是 |
| 硅橡胶印模材料 | [(基质25ml/支 + 催化剂25ml/支) x2支] /盒 | 盒 | 独特的亲水性设计，取模更加清晰、精细，患者无需重复取模，无需多次试戴。清新的薄荷味，口感好，患者体验舒适。抗撕裂性强。 | 是 |
| 牙科玻璃纤维根管桩 | 平行，（1.25mm/根×10根）/盒×1/袋 | 盒 | 良好的机械强度以及弹性模量，光导性能强，X线阻射性，4倍铝。降低最终修复体脱落率，提高手术成功率，降低根折率。易于X线探查，提高临床诊断的准确性。 | 是 |
| 牙科玻璃纤维根管桩 | 平行，（1.50mm/根×10根）/盒×1/袋 | 盒 | 良好的机械强度以及弹性模量，光导性能强，X线阻射性，4倍铝。降低最终修复体脱落率，提高手术成功率，降低根折率。易于X线探查，提高临床诊断的准确性。 | 否 |
| 牙科玻璃纤维根管桩 | 锯齿，（1.00mm/根×10根）/盒×1/袋 | 盒 | 良好的机械强度以及弹性模量，光导性能强，X线阻射性，4倍铝。降低最终修复体脱落率，提高手术成功率，降低根折率。易于X线探查，提高临床诊断的准确性。 | 否 |
| 牙科玻璃纤维根管桩 | 锯齿，（1.25mm/根×10根）/盒×1/袋 | 盒 | 良好的机械强度以及弹性模量，光导性能强，X线阻射性，4倍铝。降低最终修复体脱落率，提高手术成功率，降低根折率。易于X线探查，提高临床诊断的准确性。 | 否 |
| 牙科玻璃纤维根管桩 | 锯齿，（1.50mm/根×10根）/盒×1/袋 | 盒 | 良好的机械强度以及弹性模量，光导性能强，X线阻射性，4倍铝。降低最终修复体脱落率，提高手术成功率，降低根折率。易于X线探查，提高临床诊断的准确性。 | 否 |
| 树脂加强型玻璃离子水门汀 | 11g*2/盒 | 盒 | 自固化、辐射不透过性、可释放氟的树脂改良型玻璃离子，适用于金属烤瓷牙冠和牙桥、金属牙冠、嵌体和高嵌体、全氧化铝和全氧化锆铸心牙冠、预置和铸接管桩、正畸带和用具。 | 否 |
| 金属牙托槽（自锁） | 20粒/盒 | 付 | 采用独创自锁结构，突破性使用弹性材料确保每次开锁精准可靠。和奥美科数据相近，融合公司自有专利锁片，采用德国进口材质，高压MIM注射成型，低摩擦，高效。 | 是 |
| 自锁陶瓷托槽 | 20粒/盒 |  | 率先使用纳米级材料，结合特有设计，实现国产陶瓷托槽自锁零突破。托槽强度高，舒适性好，托槽隐形，仅弓丝稍微可见，4-6gf摩擦力，粘接强度高，不会着色，能够达到3维精准表达。 | 是 |
| 牙科正畸橡皮圈 |  | 包 | 用于弓丝和托槽之间的精确结扎，45度转角设计，结扎更简单有效。 | 否 |
| II类错（牙合）矫治器 | 885-126 | 套 | 产品主要由S30210、S30408、S31608、S51740不锈钢以及316L双迷你不锈钢材质的推簧、推杆、固定夹和L型针或简易安装组成。用于治疗上颌、下颌位置关系不调，解除远中错牙合关系。 | 是 |
| II类错（牙合）矫治器 | 885-127 | 套 | 产品主要由S30210、S30408、S31608、S51740不锈钢以及316L双迷你不锈钢材质的推簧、推杆、固定夹和L型针或简易安装组成。用于治疗上颌、下颌位置关系不调，解除远中错牙合关系。 | 否 |
| II类错（牙合）矫治器 | 885-128 | 套 | 产品主要由S30210、S30408、S31608、S51740不锈钢以及316L双迷你不锈钢材质的推簧、推杆、固定夹和L型针或简易安装组成。用于治疗上颌、下颌位置关系不调，解除远中错牙合关系。 | 否 |
| II类错（牙合）矫治器 | 885-129 | 套 | 产品主要由S30210、S30408、S31608、S51740不锈钢以及316L双迷你不锈钢材质的推簧、推杆、固定夹和L型针或简易安装组成。用于治疗上颌、下颌位置关系不调，解除远中错牙合关系。 | 否 |
| 氟保护剂 | 0.5ml/袋*50/盒 | 盒 | 适用于牙齿过敏反应治疗。可溶出氟离子，PH值在5-10.5，对牙本质小管具有封闭性 | 否 |
| 不锈钢预制临时牙冠 | 第一乳磨牙及第二乳磨牙补充装中所列48个型号，每个型号2只，共96只 | 套 | 适用于儿童缺损牙的临时修复，由304L不锈钢组成。 | 是 |
| 聚羧酸锌水门汀 | 80g粉+40g液手调、调拌纸 | 盒 | 天然的粘接性能，术后无敏感。 | 否 |

| 两步法邻面抛光条 （抛树脂） | 200根/盒 | 盒 | 宽度为2.3mm，用于修复体外形整形。 | 是 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 豆瓣成型片 补充装系列 | 100个透明豆瓣成型片+ 100个豆瓣成型片固定夹子/盒 | 盒 | 获得良好的接触点，按照牙齿解剖形态成型，接触点下方具有良好的解剖形态，不同颜色区分4种类型，增加成型片和牙体组织对比，不影响光固化树脂的聚合。更长边缘侧翼易于操作，易于插入邻间隙。与酸蚀剂和粘接剂接触不会产生变色及褪色。与楔子联合使用可以使预成型的成型片获得整个邻面和牙颈部的解剖形态。 | 是 |
| 枫木楔子补充装 | 100个/包 | 盒 | 小枫木可以紧密贴合牙面，两侧的凹面能够贴合牙齿的邻面外形，方形末端方便插入邻间隙，向上翘起的尖端设计避免损伤龈乳头。枫木材质保证其稳定性和抗压缩性，形态更稳定。8种不同颜色便于区分。 | 否 |
| 手动树脂塑形器 | 一支柄+7种不同型号的头子各7个 /套 不粘器械，滑动塑性 | 套 | 用于塑造塑造的最终形态。工作头不粘材料，不会在树脂表面产生气泡，整形后的树脂表面均匀连贯，配备7种一次性工作头。手柄可高温高压消毒。 | 否 |
| 橡皮帐初始装 后牙 | 1个解剖面弓+10张后牙橡皮障(3D解剖结构，无需打孔） | 盒 | 3D立体形态橡皮障预设乳头状牙位标志，无需打孔，专配符合颌面形态的橡皮障架，可紧密贴合口腔的形态，通用橡皮障夹X射线不显影。低蛋白乳胶配方，表面不含淀粉或滑石粉，防止过敏反应。用于隔离牙齿与口腔，提供更好通路，防止术区污染和小器械勿吞。适应症为修复粘接、根管治疗、漂白、窝沟封闭等治疗。 | 否 |
| 橡皮帐初始装 前牙 | 1个解剖面弓+10张前牙橡皮障 (3D解剖结构，无需打孔） | 盒 | 3D立体形态橡皮障预设乳头状牙位标志，无需打孔，专配符合颌面形态的橡皮障架，可紧密贴合口腔的形态，通用橡皮障夹X射线不显影。低蛋白乳胶配方，表面不含淀粉或滑石粉，防止过敏反应。用于隔离牙齿与口腔，提供更好通路，防止术区污染和小器械勿吞。适应症为修复粘接、根管治疗、漂白、窝沟封闭等治疗。 | 否 |
| 豆瓣成型片 套装 | 一把金属钳子+透明豆瓣成型片200个+豆瓣成型片固定夹子200个+透明保护垫楔子若干/套 | 套 | 获得良好的接触点，按照牙齿解剖形态成型，接触点下方具有良好的解剖形态，不同颜色区分4种类型，增加成型片和牙体组织对比，不影响光固化树脂的聚合。更长边缘侧翼易于操作，易于插入邻间隙。与酸蚀剂和粘接剂接触不会产生变色及褪色。与楔子联合使用可以使预成型的成型片获得整个邻面和牙颈部的解剖形态。 | 否 |
| 洁牙专用抛光杯 | 30个/盒 | 盒 | 不含乳胶，内外交叉纹路设计，避免抛光膏飞溅，防止摩擦发热，质软和硬质两种材质。 | 是 |
| 洁牙抛光毛刷 | 100个/盒 | 盒 | 低速弯机头用，分平头和尖头两种。 | 否 |
| 硅橡胶复合树脂抛光杯 （抛树脂） | 20个/盒 | 盒 | 采用两步法抛光，获得良好的光泽，抛光材料高度弹性，可良好贴合修复体表面，抛光器械内含氧化铝、金刚砂颗粒可完成一步抛光及出色效果。可高温高压消毒。 | 是 |
| 黄金抛光毛刷系列 （抛树脂） | 自带抛光颗粒，三种形状不同的黄金抛光刷，可消毒使用 15个/盒 | 盒 | 毛刷纤维中含研磨金刚砂颗粒，使用无需抛光膏，对牙体和修复边缘无损伤，可高温高压消毒并且对性能无影响。轻微压力，无需喷水。 | 否 |
| 根管充填材料 | 2g/支 | 盒 | 主要由硅酸锶、磷酸钙、氧化锆、氢氧化钙、填料和增稠剂组成。适用于根管的密闭和永久充填。 | 是 |
| 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 2.5g/支 | 支 | 用于根管治疗中的根管消毒，直接或间接盖髓。极易去除糊剂，完全水溶性，不附着根管壁。极高的X线阻射率。 | 是 |
| 牙科树脂粘合剂 | 1.5ml处理剂+1.2ml粘接剂 | 盒 | 用于牙体与光固化树脂的预处理及粘接，牙本质过敏的脱敏治疗。 | 是 |
| 光固化垫底材料 | 0.33g/支，20支/盒 | 盒 | 粉/液双组份，适用于复合树脂、银汞、陶瓷、金属修复体的衬层或垫底。 | 是 |
| i-MTA抑菌剂 | 2g/支 | 支 | 预混合可注射的生物陶瓷材料，良好的流动性，具有持续抑菌作用，可作根管充填材料、及侧穿修复材料。用于活髓去髓后或坏死、感染牙髓的根管永久充填。 | 是 |
| 光固化氢氧化钙口腔抑菌膏 | 1g | 支 | 用于牙齿窝洞的抑菌。 | 是 |
| 37%磷酸酸蚀剂 | 5ml | 支 | 用于牙齿表面的预处理，正畸托槽的粘接。 | 是 |
| 光固化树脂改良垫底材料 | 1g | 支 | 用于保护牙髓，适合所有深洞预备中使用。 | 是 |
| 1%次氯酸钠消毒液 | 250ml | 瓶 | 适用于根管抑菌消毒冲洗，有效去除根管残留细菌、蛋白质、软组织、分解牙本质的有机物质，帮助清洁根管。 | 是 |
| 石英纤维夹板 | 2.5mm*80mm夹板10条+专用流动树脂 | 套 | 适用于桩核修复体。 | 否 |
| 咬合纸 | 双面蓝 | 盒 | 适用于假牙、全瓷修复体试戴。 | 否 |
| 咬合纸 | 双面红 | 盒 | 适用于假牙、全瓷修复体试戴。 | 否 |
| 氢氧化钙根管消毒材料 | 单组份 1ml/支*2 | 盒 | 用于牙齿窝洞的抑菌。 | 否 |
| 脱敏凝胶 | 40g | 支 | 用于牙齿的脱敏治疗。 | 否 |
| 根管充填剂 | 单组份 1ml | 支 | 用于根管治疗的充填。 | 否 |
| 儿牙聚酯冠 | 915100 | 套 | 适用于儿童前牙、尖牙的修复。 | 否 |
| 儿牙聚酯冠 | 各号（5*1） | 盒 | 适用于儿童前牙、尖牙的修复。 | 否 |
| 聚醚软质印模材机混单套装 | 31792 | 套 | 适用于高精度修复体的牙体预备印模。 | 否 |
| 排龈膏 | 0.3g*25颗/盒 | 盒 | 适用于需要暂时将边缘龈与牙齿分开或保证干燥清洁龈沟的所有适应症。 | 否 |
| 明胶海绵 | 2片/包 | 包 | 适用于拔牙后伤口的止血。 | 否 |
| 布轮 | 大、中、小 | 个 | 适用于抛光。 | 否 |

| 02包：定制式义齿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 主要要求 | 是否带样品 |
| 1 | 定制式固定义齿 | 品类需涵盖：金属合金激光熔融烤瓷冠/桥、金属合金铸造烤瓷冠/桥、金属合金激光熔融冠/桥、切削全瓷冠/桥、切削全瓷贴面/嵌体、金属合金切削烤瓷冠/桥等较齐全种类。 | 是 |
| 2 | 定制式活动义齿 | 品类需涵盖：附着体支架可摘局部义齿、树脂基托可摘局部义齿、铸造支架可摘局部义齿、激光熔融支架可摘局部义齿、铸造可摘局部义齿、激光打印金属网可摘局部义齿、树脂基托总义齿、种植导板树脂基托可摘局部义齿、导板加固位钉树脂可摘局部义齿等较齐全种类。 | 是 |

附件2：

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二二年   月   日

报价单

致：三台县人民医院

| 序号 | 产品注册证名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 计价 单位 | 单价（元） | 注册证号 | 商品代码 | 国家医保代码（四川省医保局公示医保码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：   年   月    日

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金

良好记录的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

没有重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用