三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：医用耗材一批采购项目

编制日期：2023年8月28日

三台县人民医院

关于采购医用耗材一批的采购公告

因医院业务工作需要，经医院研究决定，拟采购医用耗材一批，具体事项如下:

一、采购项目基本情况

1.项目名称：医用耗材一批采购项目

2.采购人：三台县人民医院

3.采购清单(详见附件）：

二、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件：

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1、具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业范围内有效的“统一社会信用代码营业执照”。 |
| 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1、提供2020或2021年度的财务报告复印件，财务状况报告可不审计（成立时间不足3个月的公司可提供具有健全的财务制度承诺函，格式自拟；成立时间3个月以上不足12个月的，可提供任意一个季度的财务状况报告）。 2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。 |
| 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》。 |
| 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1）提供开标日前任意一个月的纳税、社保缴纳证明材料、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函； 2）如果依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，可不提供1）所含资料，但必须提供相应文件证明。 |
| 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明和承诺书（公司成立不足三年的从成立之日起算）。 |
| 6、法律、行政法规规定的其他条件 | （1）法人代表授权委托书（包含授权期限、联系电话、电子邮箱信息、法人及业务代表的身份证复印件）；（2）生产厂家及上级代理授权书；（3）生产厂家/上级代理商的证件，包括营业执照、开户许可证/基本存款帐户信息、医疗器械（生产/经营）企业许可证/备案凭证；（4）医疗器械注册证/备案信息。 |

- 三、项目要求：

- 1.医用耗材比选时需提供样品或产品彩页等相关资料，邮寄的样品不退还；

- 2.属于二、三类医用耗材必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品；

- 3.本项目不接受联合体投标。

- 四、供应商需准备以下资料：（递交方式及地点电话另行通知）

- 1.资格证明文件及承诺书（资格证明文件格式自拟，承诺书参照附件模板）；

- 2.产品报价单（模板详见附件）；

- 3.产品的使用说明书、标签图片、实物图片、产品的合格证明文件（第三方检验报告、进口产品报关资料）；

4.未挂网产品需提供价格佐证（近期其它医院同品牌、同型号产品供货发票复印件）。

- 注：1、响应文件正本1份、副本1份，资料需编缉目录及页码，正本和副本必须装订成册。以上文件每页均需加盖代理商鲜章(正本、副本)。正本和副本须封装在一个文件袋中。密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，未加盖鲜章的资料视为无效，报名文件封面模板详见附件。

- 2、所有资料及复印件清晰可辩，若资料模糊不清，视为无。

- 五、采购方式：院内议价采购，资格审查合格，完全符合功能要求，满足我院临床使用，综合性价比高者入选。

- 六、报名方式及截止时间：请潜在比选人致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，报名时间：2023年8月29日至2023年8月31日08:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）。

- 七、结果公告：将于定标后2个工作日内在三台县人民医院官网发布。

- 三台县人民医院采购办

2023年8月28日

附件：采购清单

| 包号 | 使用科室 | 产品名称 | 产品功能及采购要求 | 需匹配的设备品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 肾病学科（血液透析室） | 一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管 | 1）用于血液透析，导管为复合装。 2）要求：双腔11.5Fr,外径：3.80mm，有效长度：13cm-20cm。 3）产品组件包括：血液透析导管（含导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝（含导丝控制手柄）、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀，带线缝合针、伤口敷料、一次性使用灭菌橡胶外科手套、消毒刷、纱布块、一次性无菌孔巾、一次性医用中单、医用脱脂棉球、导管固定装置，托盘。 4）无菌一次性产品，留置时间不得超过30天。 |  |
| 02 | 医学美容科 | 化学换肤术护理包 | - 用于面部果酸活肤术后造成屏障受损皮肤的保护与护理。 2）配置：透明质酸修护贴敷料1贴25g/贴（脸型：全长250mm X全宽195mm，方形：长120mm X宽90mm）、医用无纺布2片（200mm*200mm）、医用无纺布2片（75mm*55mm）、棉签不少于4支（长100mm）。 - 3）组件数量可按医院要求配装。 |  |
| 03 |  | 医用护理包 | - 用于皮肤的冷敷、保湿和护理。 2）配置：医用棉签2支（10cm竹竿单头）、眼贴2片、棉片4片（Q型，2片，Y型，2片）、液体敷料1袋、医用检查手套1付。 - 3）经环氧乙烷消毒处理。 |  |
| 04 | 全院 | 动脉血气针 | 1）用于临床动脉血样的采集。 2）组成：动脉血气针由推杆、针筒、鲁尔锁、鲁尔顶帽、活塞、过滤器、肝素、针头及保护套、针头为医疗器械用不锈钢材料，其余部件为聚丙烯材质，灭菌产品、一次性使用。 3）要求：A/B针头，规格为：1cc和3cc，肝素均匀附着于针筒内壁，超细超薄锐利针尖、动脉血气针不能对血液中电解质的检验结果带来干扰，自带排气功能。 |  |
| 05 | 新生儿科 | 一次性血氧探头 | - 用于血氧饱和度、脉率的测量。 - 与具有血氧、脉率等测量功能的医用监护设备配套使用。 | 脉搏血氧测量仪， 品牌：迈心诺 型号：Rad-8 |
| 06 | 妇科 | 阴道电极 | 传递治疗主机发出的电刺激电流或传导肌电信号至治疗主机。 | 生物刺激反馈仪（治疗版） 品牌：伟思 型号：MyoTrac-Clinical |
|  |  | 一次性使用阴道电极 | 传递治疗主机发出的电刺激电流或传导肌电信号至治疗主机。 | 生物刺激妇科仪（评估+治疗一体机） 品牌：伟思 型号：MyoTrac-Pro |
|  |  | 理疗电极片 | 1）适用部位：腹直肌 乳房、子宫复旧、盆底肌。 2）用于传导仪器发出的电脉冲信号。 | 生物刺激反馈仪（产康版） 品牌：伟思 型号：S4 |
|  |  | 盆底肌肉康复器 | 用于分娩后或阴道肌力下降的女性锻炼阴道肌肉，提高盆底肌肉收缩能力，缓解压力性尿失禁、阴道子宫等器官膨出或脱垂、慢性疼痛、便秘等症状。 |  |
| 07 | 骨科 | 缝线穿线器用针 | 1）与关节镜配合,用于四肢运动修复手术。 2）材质: 镍钛合金,灭菌产品。 |  |
| 08 |  | 射频消融系统-消融电极 | 1）用于关节的整形外科和关节镜手术对软组织的消融和凝血。 2）要求：电极外径3.5mm、电极尖部角度900、工作长度135mm。 | 关节腔镜系统品牌: Stryker Endoscopy 型号: 475-100-000 |
|  |  | 关节镜刨削手机及附件 | - 用于骨科手术中切除软组织和骨粘附物。 - 要求：①猫牙刨刀头，直径4.0mm、5.0mm,无角度、内外刀均有齿，贴合紧密； - ②强力刨刀头，直径3.5mm、无角度，内刀锋利、有齿，外刀无齿，以便在刨刀进入时保护关节软骨。 - ③椭圆打磨头、直径4.0mm、12刃设计 ,作用面平滑。 - 3）灭菌包装。 |  |
| 09 |  | 复合缝线骨锚钉 | 1）用于将软组织牢固地固定在骨骼上。 2）由锚体、锚套、缝线及相应插入器工具组成。 3）灭菌包装。 |  |
| 10 | 内分泌科 | 胰岛素泵用皮下输液器 | - 用于从贴敷式胰岛素泵系统和储药器向皮下持续输注胰岛素药物。 - 皮下输液器的留置针为软针，有效长度：6.0mm。 - 一次性无菌产品。 | 胰岛素泵品牌:品牌：微泰 型号：MTM-I |
|  |  | 胰岛素泵用储药器组件 | 1）用于抽取、储存胰岛素药物。 2）储药器总容量为2.0ml。一次性无菌产品。 |  |
| 11 | 肝胆乳腺外科 | 乳房活检与旋切系统-旋切探针 | 1）用于在组织学检查时获取乳腺组织样品。 2）一次性无菌产品。 | 乳房活检与旋切系统品牌：Hologic 型号：ATEC Sapphire |
| 12 | 骨科 | 一次性使用负压引流器 | 1）用于体表创伤或切口引流。 2）引流器由采集容器、连接器、双通引流管、连接管、夹子、吊夹、导引针及保护套等组成。 3）采集容器密封良好、刻度清晰、容量为400ml，防逆流功能，X光显影标记线清晰可辨。 4）无菌一次性产品。 |  |
| 13 | 健康管理中心 | 一次性止血带 | 1）用于加压包扎，达到临时止血的效果。 2）尺寸：不小于300mm*20mm（一次性采血巾配套使用） 3）以非无菌方式提供。 |  |

响应文件格式

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二三年   月   日

报价单

致：三台县人民医院

| 序号 | 产品注册证名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 计价 单位 | 单价（元） | 注册证号 | 商品代码 | 国家医保代码（四川省医保局公示医保码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：   年   月    日

- 承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次议价项目的议价申请人，根据议价文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加议价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）完全接受和满足本项目议价文件中规定的实质性要求，如对议价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对议价文件有异议的同时又参加议价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（七）在参加本次议价采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他议价申请人参与同一合同项下的议价采购活动的行为。

（八）议价申请人未对本次议价项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（九）在参加本次议价采购活动中，不存在和其他议价申请人在同一合同项下的议价项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（十）响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

议价申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用