三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：二次供水水箱清洗及水质检测服务项目

编制日期：2025年5月7日

三台县人民医院

关于二次供水水箱清洗及水质检测服务项目的采购公告

根据医院工作需要，拟对二次供水水箱清洗及水质检测服务项目进行院内采购,欢迎符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：

- 一、基本情况

- （一）项目名称：二次供水水箱清洗及水质检测服务项目

（二）项目内容：二次供水水箱清洗及水质检测服务

（三）最高限价：2万元。

（四）服务内容: 对医院7个二次供水水箱进行全面清洗、消毒，清洗后对每个水箱水质进行检测并出具合格检测报告。

1.水箱清洗消毒要求

（1）彻底清洗水箱内壁、底部、顶部、人孔、管道接口等部位，清除沉积物、藻类、生物膜等污染物。

（2）使用食品级消毒剂进行消毒，确保无残留。

（3）清洗后排空并重新注水，确保水质达标。

2.水质检测指标

（1）检测项目：符合二次供水设施卫生规范。

（2）检测指标内容：色度、浊度、嗅味及肉眼可见物、pH值、大肠菌群、菌落总数、余氯、总硬度、挥发酚、砷、六价铬、铁、锰、铅、紫外线强度。

（3）检测结果：符合生活饮用水卫生标准。如检测不合格，由供应商承担全部责任，直至检测指标符合生活饮用水卫生标准。

二、采购方式：院内竟争性谈判（需进行电话谈判及二轮报价）。

三、商务要求

1.合同签订后，1个月内完成清洗服务并出具合格的水质检测报告。

2.服务地点：三台县人民医院指定地点。

3.付款方式：验收合格，收到合格检测报告，达到支付条件，1个月内支付合同价格100%。

★注：所有的服务内容、要求及商务要求均为实质性要求，负偏离则为无效响应文件。

四、项目咨询人及联系电话：解老师， 13981137357（咨询时间：法定工作日8:00-12：00 14:30-18:00）。

五、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件。

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1.具有独立承担民事责任的能力 | 提供“统一社会信用代码营业执照”。营业执照中经营范围须包括二次供水设施清洗消毒资质内容。 |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供承诺函。 |
| 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函。 |
| 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函。 |
| 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供承诺函。 |
| 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 法定代表人/单位负责人授权委托书（法定代表人/单位负责人或自然人直接参与投标的除外），法定代表人、授权人身份证复印件。 |
| 7.工作人员须持有有效期内健康证。 | 提供健康证复印件，并加盖公司鲜章。 |
| 8.供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录。 | 提供承诺函。 |

六、报名方式及截止时间：请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252；报名时间：2025年5月8日至2025年5月12日08:00～12:00、14:30～18：00（北京时间，法定节假日除外）。

七、响应文件内容、递交方式、时间、地点

1.响应文件要求：按照本项要求提供资料，响应文件正本1份、副本1份,所有资料均须加盖本公司鲜章，资料需编缉目录及页码，装订成册并封装在一个文件袋中，密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，具体格式参照附件。

2.递交响应文件地点、方式：响应文件必须在截止时间前邮寄（顺丰快递）至三台县人民医院采购办（邹老师收，收件电话：0816-5222252），本次采购只接受邮寄的响应文件(供应商无需到现场），邮件封面注明项目名称。逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的恕不接受。

3.响应文件递交截止时间：2025年5月15日12：00（北京时间）。

八、谈判时间：2025年5月16日15：00（北京时间）。

九、谈判地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（一）。

十、定标原则：符合资格条件，满足本项目要求，资料齐全，低价中选。

十一、结果公告：将于定标后2个工作日内在三台县人民医院官网发布。

三台县人民医院采购办

2024年5月7日

附件

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

2025年     月     日

报价函

致：三台县人民医院

1.我公司全面研究了二次供水水箱清洗及水质检测服务项目的竟争性谈判文件及相关资料，我们将遵照竟争性谈判文件的要求承担相应的全部工作，并同意自行承担所发生的一切费用。

2.我公司报价为       元，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

- 承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次竟争性谈判项目的申请人，根据竟争性谈判文件要求，现郑重承诺如下：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加竟争性谈判采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目参加采购活动的投标人、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前三年内不得具有行贿犯罪记录；

7.完全接受和满足本项目竟争性谈判文件中规定的实质性要求，如对竟争性谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竟争性谈判文件有异议的同时又参加竟争性谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

8.在参加本次竟争性谈判采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他竟争性谈判申请人参与同一合同项下的竟争性谈判采购活动的行为。

9.竟争性谈判申请人未对本次竟争性谈判项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10.在参加本次竟争性谈判采购活动中，不存在和其他竟争性谈判申请人在同一合同项下的竟争性谈判项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

11.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

竟争性谈判申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同竟争性谈判过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

资质证明文件及其他资料格式自拟